附表 各年度全天空日(輻)射量與推估年發電量統計表

日(輻)射量單位：kWh/m2、發電量單位：kWh/kWp

| 地點 | 測站名稱 | 地址/經緯度 |  | 年 度 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彭佳嶼 | 彭佳嶼氣象站 | 基隆市中正區彭佳嶼路2號 |  | 年平均 日射量 | 1295 | 1468 | 1501 | 1267 | 1191 |
|  |  | 東經122°04’16".52 | 北緯25°37’45".99 | 推估年平均發電量 | 1118 | 1269 | 1297 | 1094 | 1029 |
| 基隆 | 基隆氣象站 | 基隆市仁愛區港西街6號6樓 |  | 年平均 日射量 | 865 | 976 | 1165 | 1079 | 1098 |
|  |  | 東經121°43’55".66 | 北緯25°08’05".18 | 推估年平均發電量 | 747 | 844 | 1007 | 932 | 949 |
| 淡水 | 淡水氣象站 | 新北市淡水區中正東路42巷6號 |  | 年平均 日射量 | 1030 | 1072 | 1142 | 1104 | 1215 |
|  |  | 東經121°26’57".26 | 北緯25°09’52".2 | 推估年平均發電量 | 890 | 926 | 987 | 954 | 1050 |
| 鞍部 | 鞍部氣象站 | 臺北市陽明山竹子湖路111號 |  | 年平均 日射量 | 942 | 1069 | 1096 | 1065 | 880 |
|  |  | 東經121°31’12".66 | 北緯25°11’11".45 | 推估年平均發電量 | 814 | 923 | 947 | 920 | 760 |
| 竹子湖 | 竹子湖氣象站 | 臺北市陽明山竹子湖路2號 |  | 年平均 日射量 | 704 | 759 | 779 | 722 | 1051 |
|  |  | 東經121°32’10".58 | 北緯25°09’53".95 | 推估年平均發電量 | 609 | 656 | 673 | 624 | 908 |
| 臺北 | 臺北氣象站 | 臺北市公園路64號 |  | 年平均 日射量 | 1035 | 1115 | 1097 | 1006 | 978 |
|  |  | 東經121°30'24〞 | 北緯25°02'23〞 | 推估年平均發電量 | 894 | 963 | 948 | 869 | 845 |
| 新竹 | 新竹氣象站 | 新竹縣竹北市光明五街60號 |  | 年平均 日射量 | 1224 | 1263 | 1280 | 1196 | 1189 |
|  |  | 東經121°00’22" | 北緯24°49’48" | 推估年平均發電量 | 1058 | 1091 | 1106 | 1034 | 1027 |
| 臺中 | 臺中氣象站 | 臺中市北區精武路295號 |  | 年平均 日射量 | 1487 | 1480 | 1522 | 1434 | 1475 |
|  |  | 東經120°40'33〞 | 北緯24°08'51〞 | 推估年平均發電量 | 1285 | 1279 | 1315 | 1239 | 1274 |
| 梧棲 | 梧棲氣象站 | 臺中市梧棲區中棲路三段2號 |  | 年平均 日射量 | 1178 | 1216 | 1243 | 1148 | 1207 |
|  |  | 東經120°30’54".24 | 北緯24°15’31".44 | 推估年平均發電量 | 1018 | 1050 | 1074 | 992 | 1043 |
| 玉山 | 玉山氣象站 | 南投縣信義鄉東埔村1鄰玉山北峰1號 |  | 年平均 日射量 | 1409 | 1077 | 1483 | 1424 | 1487 |
|  |  | 東經120°57’06".26 | 北緯23°29’21".49 | 推估年平均發電量 | 1218 | 931 | 1281 | 1230 | 1285 |
| 日月潭 | 日月潭氣象站 | 南投縣魚池鄉水社村中山路270巷14號 |  | 年平均 日射量 | 1186 | 1207 | 1236 | 1176 | 1167 |
|  |  | 東經120°53’59".62 | 北緯23°52’58".78 | 推估年平均發電量 | 1025 | 1043 | 1068 | 1016 | 1008 |
| 嘉義 | 嘉義氣象站 | 嘉義市北新里海口寮路56號 |  | 年平均 日射量 | 1609 | 1723 | 1741 | 1703 | 1559 |
|  |  | 東經120°25’28".21 | 北緯23°29’51".81 | 推估年平均發電量 | 1390 | 1489 | 1505 | 1471 | 1347 |
| 阿里山 | 阿里山氣象站 | 嘉義縣阿里山鄉中正村4鄰東阿里山73之1號 |  | 年平均 日射量 | 1230 | 1246 | 1344 | 1293 | 1202 |
|  |  | 東經120°48’18".39 | 北緯23°30’37".42 | 推估年平均發電量 | 1063 | 1077 | 1161 | 1117 | 1038 |
| 臺南 | 臺灣南區氣象中心 | 臺南市中西區公園路21號 |  | 年平均 日射量 | 1406 | 1454 | 1501 | 1495 | 1657 |
|  |  | 東經120°12'17〞 | 北緯22°59'36〞 | 推估年平均發電量 | 1215 | 1256 | 1297 | 1292 | 1432 |
| 高雄 | 高雄氣象站 | 高雄市前鎮區漁港南二路4號 |  | 年平均 日射量 | 1448 | 1472 | 1528 | 1508 | 1476 |
|  |  | 東經120°18'29〞 | 北緯22°34'04〞 | 推估年平均發電量 | 1251 | 1272 | 1320 | 1303 | 1275 |
| 恆春 | 恆春氣象站 | 屏東縣恆春鎮天文路50號 |  | 年平均 日射量 | 1408 | 1380 | 1613 | 1726 | 1694 |
|  |  | 東經120°44'17〞 | 北緯22°00'20〞 | 推估年平均發電量 | 1217 | 1192 | 1394 | 1491 | 1463 |
| 台東 | 臺東氣象站 | 臺東市大同路106號 |  | 年平均 日射量 | 1539 | 1563 | 1660 | 1565 | 1417 |
|  |  | 東經121°08’47".55 | 北緯22°45’14".51 | 推估年平均發電量 | 1330 | 1350 | 1435 | 1352 | 1225 |
| 成功 | 成功氣象站 | 臺東縣成功鎮公民路84號 |  | 年平均 日射量 | 1194 | 1349 | 1488 | 1429 | 1349 |
|  |  | 東經121°21’55".36 | 北緯23°05’57".17 | 推估年平均發電量 | 1032 | 1165 | 1286 | 1235 | 1166 |
| 大武 | 大武氣象站 | 臺東縣大武鄉大武街115號 |  | 年平均 日射量 | 1214 | 1196 | 1283 | 1204 | 1257 |
|  |  | 東經120°53’44".48 | 北緯22°21’27".26 | 推估年平均發電量 | 1049 | 1034 | 1109 | 1040 | 1086 |
| 蘭嶼 | 蘭嶼氣象站 | 臺東縣蘭嶼鄉紅頭村2號 |  | 年平均 日射量 | 1129 | 1061 | 1094 | 1207 | 1167 |
|  |  | 東經121°33’02".10 | 北緯22°02’19".38 | 推估年平均發電量 | 975 | 917 | 945 | 1043 | 1008 |
| 花蓮 | 花蓮氣象站 | 花蓮市花崗街24號 |  | 年平均 日射量 | 1220 | 1240 | 1291 | 1233 | 1247 |
|  |  | 東經121°36'18〞 | 北緯23°58'37〞 | 推估年平均發電量 | 1054 | 1071 | 1115 | 1065 | 1077 |
| 宜蘭 | 宜蘭氣象站 | 宜蘭市力行街3號 |  | 年平均 日射量 | 1033 | 1056 | 1146 | 1197 | 1138 |
|  |  | 東經121°44'53〞 | 北緯24°45'56〞 | 推估年平均發電量 | 893 | 912 | 991 | 1034 | 983 |
| 蘇澳 | 蘇澳氣象站 | 宜蘭縣蘇澳鎮港區路1號6樓 |  | 年平均 日射量 | 883 | 1134 | 935 | 912 | 1000 |
|  |  | 東經121°51’51".93 | 北緯24°36’06".24 | 推估年平均發電量 | 763 | 980 | 808 | 788 | 864 |
| 澎湖 | 澎湖氣象站 | 澎湖縣馬公市新興路2號 |  | 年平均 日射量 | 1133 | 1423 | 1367 | 1356 | 1433 |
|  |  | 東經119°33’18".71 | 北緯23°34’01".84 | 推估年平均發電量 | 979 | 1229 | 1181 | 1172 | 1238 |
| 東吉島 | 東吉島氣象站 | 澎湖縣望安鄉東吉村156號 |  | 年平均 日射量 | 1338 | 1520 | 1600 | 1499 | 1429 |
|  |  | 東經119°39'35〞 | 北緯23°15'32〞 | 推估年平均發電量 | 1156 | 1313 | 1383 | 1295 | 1234 |

註：

1. 年平均日射量的量測角度為0度。

2. 推估年平均發電量係假設PV系統面向正南方、傾斜角15度之預估值，實際發電量會因系統實際效能及裝設角度而有所不同。